## Slide 3
Chart: 2024 Weekly Consumption Cubic Meters
| 06-01-2024 7:40 | 13/01/2024 08:00 | 20/01/2024 08:15 | 27/01/2024 07:40 | 03-02-2024 7:40 | 10-02-2023 8:40 | 17/02/2024 07:40 | 24/02/2024 07:40 | 02-03-2024 7:40 | 09-03-2024 7:40 | 16/03/2024 07:40 | 23/03/2024 07:40 | 30/03/2024 08:30 | 06-04-2024 7:10 | 13/04/2024 07:10 | 20/04/2024 07:10 | 27/04/2024 07:10 | 04-05-2024 7:10 | 11-05-2024 6:30 | 18/05/2024 11:45 | 25/05/2024 06:50 | 01-06-2024 7:15 | 08-06-2024 7:10 | 15/06/2024 07:10 | 22/06/2024 07:10 | 29/06/2024 07:10 | 06-07-2024 7:10 | 13/07/2024 07:10 | 20/07/2024 07:00 | 27/07/2024 07:10 | 03-07-2024 7:00 | 10-08-2024 7:10 | 17/08/2024 07:00 | 24/08/2024 07:10 | 31/08/2024 07:10 | 07-09-2024 7:10 | 14/09/2024 07:10 | 21/09/2024 07:10 | 28/09/2024 07:40 | 05/10/2024 07:40 | 12/10/2024 07:40 | 19/10/2024 07:40 | 26/10/2024 07:40 | 02/11/2024 07:40 | 09/11/2024 07:40 | 16/11/2024 07:40 | 23/11/2024 07:40 | 30/11/2024 07:40 | 07/12/2024 07:40 | 14/12/2024 07:40 | 21/12/2024 07:40 | 28/12/2024 07:40 | 2025-04-01 7:40
 | 1371 | 1054 | 1075 | 1058 | 1093 | 1062 | 1070 | 1062 | 1068 | 1046 | 1053 | 1162 | 1133 | 1266 | 1195 | 1445 | 1634 | 1478 | 2036 | 2766 | 2036 | 2036 | 2037 | 707.89 | 713.66 | 769.17 | 822.71 | 1087.77 | 1201.43 | 1030.67 | 892.37 | 1143.79 | 1032.54 | 636.32 | 643.32 | 813.55 | 754.65 | 570.19 | 467.42 | 396.54 | 362.17 | 385.91 | 371.02 | 356.64 | 309.81 | 278.99 | 253.52 | 250 | 877.26 | 893.89 | 945.93 | 1069.36 | 1189.57

## Slide 4
Chart: Dec 2024 pH and PPM

## Slide 5
Chart: 2024 Residual Chlorine
| 05/10/2024 07:40 | 12/10/2024 07:40 | 19/10/2024 07:40 | 26/10/2024 07:40 | 02/11/2024 07:40 | 09/11/2024 07:40 | 16/11/2024 07:40 | 23/11/2024 07:40 | 30/11/2024 07:40 | 07/12/2024 07:40 | 14/12/2024 07:40 | 21/12/2024 07:40 | 28/12/2024 07:40 | 2025-04-01 7:40
PUMP HOUSE | 0.46 | 0.605 | 0.58 | 0.505 | 0.554 | 0.426 | 0.466 | 0.35 | 0.49 | 0.53 | 0.636 | 0.515 | 0.506 | 0.562
7941 park | 0.37 | 0.72 | 0.49 | 0.33 | 0.4 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.44 | 0.63 | 0.53
7576 Tozer | 0.3 | 0.47 | 0.58 | 0.45 | 0.46 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.61 | 0.41 | 0.52 | 0.44 | 0.58 | 0.59
7588 SPR | 0.36 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.43
Discharge | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05

## Slide 6
Chart: Chlorine Hand Held vs Pump House

## Slide 7
Chart: Dec 2024 #2 amps & LPM x 10

## Slide 8
Chart: 2023-24 weekly well levels

## Slide 9
Chart: Dec 2024 PSI

## Slide 10
Chart: Dec 2024 Well levels M x 10

## Slide 11
Chart: Well #1 and Well #2 from 2019 to now